## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 36/2023 | ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» |
| --- | --- |
|  | Προϋπολογισμός: 371.196,48 € με Φ.Π.Α. (24%) |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα

Επωνυμία: ………………………………………………………………………….………………………………………

Διακριτικός τίτλος: ……………………..…………………………………………………………………………………

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ.: ……………………………..……………………………..…………………………………………………………

Ταχ. Δ/νση (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη): ………………………………….……………………………………

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ., email): ………………………………..…………….…………

Έχοντας λάβει πλήρη γνώση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, δηλώνω ότι τις αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την παρούσα προσφορά:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝAΔΑ ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (Ευρώ) | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (Ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σωλήνας πολυαιθυλενίου PE90 | μ. | 3.238 |  |  |
| 2 | Σωλήνας πολυαιθυλενίου PE50 | μ. | 106 |  |  |
| 3 | Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm² | μ. | 3.348 |  |  |
| 4 | Αγωγοί NYAF 1G6 γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 6 mm² | μ. | 356,26 |  |  |
| 5 | Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής 5 x 4mm² | μ. | 6.556 |  |  |
| 6 | Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής 5 x 2,5mm² | μ. | 1.015 |  |  |
| 7 | Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής 3 x 2,5mm² | μ. | 125 |  |  |
| 8 | Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 80Χ80 με κάλυμμα Β125. | τεμ. | 9 |  |  |
| 9 | Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 40Χ40 με κάλυμμα Β125. | τεμ. | 8 |  |  |
| 10 | Βάση σιδηροϊστού διαστάσεων 1,00x0,50x0,70 (m) από σκυρόδεμα C20/25 | τεμ. | 134 |  |  |
| 11 | Ηλεκτρόδια γείωση χαλκού 1,5μ γείωσης μεταλλικού ιστού | τεμ. | 42 |  |  |
| 12 | Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 4,00m. | τεμ. | 234 |  |  |
| 13 | Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m | τεμ. | 63 |  |  |
| 14 | Φωτιστικά οδοφωτισμού με βραχίονα ≤55W. | τεμ. | 17 |  |  |
| 15 | Φωτιστικά συμμετρικά κορυφής ≤30W. | τεμ. | 218 |  |  |
| 16 | Προβολείς ≤140W | τεμ. | 21 |  |  |
| 17 | Ασύμμετρα φωτιστικά κορυφής ≤30W | τεμ. | 88 |  |  |
| 18 | Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων | τεμ. | 16 |  |  |
| 19 | Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων | τεμ. | 1 |  |  |
| 20 | Χημικά Αγκύρια | τεμ. | 163 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α.: |  |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |

Ο προσφέρων,

…………………………………………………..

(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία)